## Sheet1
保卫处负责项目表
序号 | 检查项目 | 检查要点 | 责任部门 | 现状
7 | 安全设施
7.1 | 消防设施
7.1.1 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | （72）烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用。 | 保卫处、各实验室 | 自查自检
（73）灭火器种类配置正确，且在有效期内（压力指针位置正常等），保险销正常，瓶身无破损、腐蚀。
7.1.2 | 紧急逃生疏散路线通畅 | （75）主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常，并设置有效标识指示逃生方向。 | 保卫处 | 自查自检
7.4 | 门禁监控
7.4.1 | 重点场所须安装门禁和监控设施，并有专人管理 | （88）关注重点场所，如剧毒品、病原微生物、放射源存放点、核材料等危险源的管理。 | 保卫处、各实验室 | 自查自检
7.4.2 | 门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配 | （89）监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间不少于30天。 | 保卫处、各实验室 | 自查自检
（90）停电时，电子门禁系统应是开启状态或者有备用机械钥匙。
共4项检查要点